**Проект**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ**

**Березовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

00.00.2013 г. № 00

д. Хулимсунт

**Об утверждении Положения**

**«О порядке производства земляных работ**

**по прокладке, реконструкции и капитальному**

**ремонту подземных коммуникаций на**

**территории сельского поселения Хулимсунт»**

В соответствии с СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, ГОСТ Р 51872-2002 Госстроя России, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» во избежание случаев, ведущих к порывам инженерных сетей в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта, сохранения дорожного полотна, обочин дорог а также в целях упорядочения учета и формирования банка данных подземных коммуникаций в сельском поселении Хулимсунт:

1. Утвердить Положение «О порядке производства земляных работ по прокладке, реконструкции и капитальному ремонту подземных коммуникаций на территории сельского поселения Хулимсунт», согласно приложению.

2. Главному специалисту по нотариальным действиям и земельным отношениям осуществлять подготовку документов для оформления ордеров на производство земляных работ в соответствии с утвержденным положением.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в общественно доступных местах и на официальном веб-сайте сельского поселения Хулимсунт.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава поселения О.В.Баранова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 00.00.2013 г. № 00

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ,**

**РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ КОМУНИКАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение обязательно для всех подрядных (субподрядных) строительных организаций, ведущих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту подземных сетей на территории городского поселения Березово независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт подземных сетей осуществляются в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

2. Порядок оформления и получения ордера

на производство земляных работ

2.1. Производство работ по прокладке, реконструкции и капитальному ремонту подземных сетей на территории городского поселения Березово допускается только при наличии ордера, выданного администрацией городского поселения Березово. Ордер оформляется заказчиком (застройщиком) или по его поручению подрядчиком (приложение 1).

2.2. Для получения ордера на производство работ необходимо представить в администрацию городского поселения Березово следующие документы:

- заявление на получение ордера по установленной форме (приложение 2);

- проектную документацию, согласованную и утвержденную в установленном порядке в объеме, достаточном для оценки надежности и эксплуатационной безопасности объекта;

- Рабочий чертёж на выполняемый вид работ, согласованный с организациями и службами:

Отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского района;

Главой городского поселения Березово;

ОАО «Березовогаз»;

Березовским отделением «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»;

Березовским филиалом ОАО «ЮТЭК-Березово»;

Березовским МУП ЖКХ;

ГИБДД ОВД по Березовскому району;

- приказ заказчика (подрядчика) о назначении ответственных лиц, осуществляющих технический надзор за строительством объекта;

- график производства работ.

2.3 Граждане и организации, осуществляющие земляные работы, обязаны оформить договор на возмещение ущерба, причинённого объектам внешнего благоустройства поселения с администрацией городского поселения Березово в двух экземплярах.

2.4. При строительстве, затрагивающем несколько улиц, ордер на производство земляных работ оформляется на каждую улицу отдельно.

2.5. После получения всех соответствующих материалов и согласований администрация городского поселения Березово в течение двух недель рассматривает представленные заказчиком документы и материалы и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче ордера на выполнение работ.

2.6. Срок действия ордера устанавливается исходя из периода времени, необходимого для выполнения отдельных видов работ.

2.7. При изменении организационно-правовой формы организации заказчика или передаче подряда на строительство другой строительной организации ордер подлежит перерегистрации в трехдневный срок.

2.8. В случае возникновения аварийной ситуации на подземных коммуникациях необходимо немедленно поставить в известность службу эксплуатации, владельца коммуникаций, администрацию городского поселения Березово и учреждения жилищно-коммунального хозяйства населенного пункта, на территории которого возникла авария.

3. Порядок производства работ при строительстве,

реконструкции подземных коммуникаций

3.1. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту подземных сетей выполняются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, охраны труда и техники безопасности, строительных, санитарных, экологических и других норм и правил, стандартов, а также в соответствии с указаниями проектной или технологической документации.

3.2. Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций или в непосредственной близости от них (электрических кабелей, линий связи, газопроводов, нефтепроводов, теплосетей, канализации, водоводов и др.) допускается только в присутствии ответственного представителя службы эксплуатации, который на месте определит границы разработки грунта вручную.

3.3. Руководители эксплуатационных служб и другие заинтересованные организации обязаны своевременно обеспечить явку своих ответственных представителей к месту работы и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности принадлежащих им сооружений.

3.4. При обнаружении подземных коммуникаций в процессе разработки грунта, не указанных в проекте, на место должны быть вызваны представители эксплуатирующей организации. Одновременно должны быть приняты меры к защите этих сооружений от повреждений. Если их принять невозможно, то работы должны быть приостановлены до получения нового проектного решения.

3.5. Ответственность за повреждение существующих сооружений несет организация, выполняющая работы, и лицо, ответственное за производство работ.

4. Ответственность

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к Положению

о порядке производства земляных работ

по прокладке, реконструкции

и капитальному ремонту подземных сетей

на территории городского поселения Березово

**ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ**

**на территории городского поселения Березово**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ год № \_\_\_\_**

**Заказчику:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объект:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Начало работ:** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Окончание работ:** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Ответственным за работы является: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор на восстановление благоустройства № \_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.

Заказчик обязан вести работу с соблюдением следующих условий:

1.Обеспечить безопасный переход граждан и проезд автотранспорта.

2. Установить ограждения и сигнальные знаки.

3. Вырубку зелёных насаждений производить в соответствии с актом на вырубку.

4. Благоустройство выполнить в полном объёме.

После выполнения работ ордер сдаётся в администрацию городского поселения Березово.

Начальник отдела муниципального

Хозяйства администрации поселения

Березово \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.О.Гентов

Ордер получил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

Приложение 2 к Положению

о порядке производства земляных работ

по прокладке, реконструкции

и капитальному ремонту подземных сетей

на территории городского поселения Березово

Главе городского

поселения Березово

В.Г.Краснову

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

застройщик, заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать ордер на право производства земляных работ на

территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поселок, село, улица, номер участка

Проектная документация разработана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Материалы согласованы в установленном порядке с

заинтересованными организациями и органами архитектуры и

градостроительства.

Работы будут производиться \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лицензия N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

выданная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование лицензионного центра и срок действия

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, Ф.И.О.