Форма предоставления данных ресурсоснабжающей / теплосетевой организации.

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Теплоисточник (Наименование объекта) | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час | Доступная мощность, Гкал/час | Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей / теплосетевой организации о размещении информации по п.2, п.3, п.4, п.5 (сайт РСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сосьвинское ЛМУМГ | Котлы-Утилизаторы | 52 | 16 - поселок 10 - пром. площадку | 26 |  |

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | Установленная мощность, м3 /год | Фактически задействованная мощность, в 2019г., м3 /год | Резерв мощности, м3 | Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей / теплосетевой организации о размещении информации по п.2, п.3, п.4, п.5 (сайт РСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сосьвинское ЛМУМГ | Централизованная система холодного водоснабжения | 547 500 | - | - |  |

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Наименование централизованной системы горячего водоснабжения | Установленная мощность, м3 /год | Фактически задействованная мощность, в 2019г., м3 /год | Резерв мощности, м3 | Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей / теплосетевой организации о размещении информации по п.2, п.3, п.4, п.5 (сайт РСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | - | - | - | - |  |

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Наименование централизованной системы водоотведения | Установленная мощность, м3 /год | Фактически задействованная мощность, в 2019г., м3 /год | Резерв мощности, м3 | Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей / теплосетевой организации о размещении информации по п.2, п.3, п.4, п.5 (сайт РСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сосьвинское ЛМУМГ | Централизованная система водоотведения | 292 000 | - | - |  |

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Руководитель ресурсоснабжающей / теплосетевой организации | Контактная информация организации (тел.: приемной, электронный почтовый адрес организации) | Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей / теплосетевой организации о размещении информации по п.2, п.3, п.4, п.5 (сайт РСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сосьвинское ЛМУМГ | Коняев А.П. | Тел.: 8(34674)33-1-60, э/п: info_ssv@cty.ttg/gazprom.ru, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Хулимсунт, ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сосьвинское ЛПУМГ |  |